## Sheet1
Ta = (Rs-550)/137.5 | Rs = resistencia (Ohms)
Ta = tensao do solo (cbar)
fonte?
Rs | Ta | Sensor | medidas em cbar (kPA)
1600 | 7.6364 | 1 | 0 < Ta < 10 | solo saturado
594 | 0.32 | 2 | 10 < Ta < 30 | solo adequadamente umido (exceto para areia fina)
1100 | 4 | 3 | 30 < Ta < 60 | indicativo para regar o solo (exceto barro pesado)
| -4 |  | 60 < Ta < 100 | indicativo para regar solo de barro pesado
| -4 |  | 100 < Ta < 200 | solo se tornando perigosamente árido para plantio
| -4 |  | Fonte: http://www.irrometer.com/basics.html
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
knownResistor | 4700
supplyVoltage | 874
sensorVoltage | 693
Resistance = (knownResistor * (supplyVoltage – sensorVoltage) / sensorVoltage)
1227.5613
P = tensao do solo (cbar/kPA)
R = resistencia do solo (kOhms)
T = temperatura do solo (Celsius)
P = (3.213 * R + 4.093) / (1-0.009733 * R – 0.01205 * T)
Fonte: http://www.kimberly.uidaho.edu/water/swm/Calibration_Watermark2.htm
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUWorkLivEnvProt/article/download/593/461
http://209.65.187.195:8000/WirelessSensing/Watermark%20Calibration%20Report-Shock.pdf
R | T | P
1.5 | 32 | 14.8591
Outros:
http://www.emesystems.com/pdfs/SMX.pdf